1 、30亩封闭健身、闭学堂及30亩2号楼封闭书吧的空调平面图中，空调外机制冷量22.4KW, 制热量25KW，明确是否为该参数？

回复：以此为准

